## 采购清单表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号及其他要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 场地平整、夯实 | 平整场地250平方米、素土机械夯实 | 1 | 项 |  |
| 2 | 路面硬化 | 1.100mm5~40碎石垫层，碾压密实； 2.150mm厚C25混凝土原浆表面收光压纹； 3.路面宽5米 | 250 | 平方米 |  |
| 3 | 树木移栽 | 场地原有树木（2棵）移栽到校内指定位置 | 1 | 项 |  |

- 文字补充说明

具体做法及位置如下图